## DATA
유지보수 계약 종료일 | 사업장명 | TMS 전송 유무 | 호기 | 분석기 Range | 교정가스 |  | 사업장 보유 가스 |  | 구매 주체 | S/O 발행 | 도착예정 | 지점 | 가스상 정도검사 | [5 empty] | 유속계 정도검사 | [5 empty] | 점검일 | 점검주기 | M/D | 월 금액 | 계약 내 소모품 포함 항목 | 입고일 | 교체일 | [6 empty] | 계약 관련 History
[5 empty] | 농도 (ppm,%) | 용량(L) | 유효기간 | 잔량 |  |  |  |  | 최초 | 최종 | 예정 (계속 차수) |  | S/O 발행 |  | 최초 | 최종 | 예정 |  | S/O 발행 | 비고사항
[17 empty] | 정도검사 진행비 (수수료 외) | 정도검사 가스 |  |  |  |  | 정도검사 (수수료 외) | [9 empty] | D/L | DUST | FLOW | 진행상황 | 비고
2026-06-30 | WTC | 전송 | 1 | NO 200ppm | 170 | 47 | 2026-05-21 | 70% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2017-07-14 | 2025-05-21 | 2026-03-01 | 5차 | 26-0168 | 26-0168 (도착완료) | 2017-07-26 | 2025-08-06 | 2026-08-05 | 6차 | 26-0168 | 가스분석기 유속계 정도검사 3,4월 종료되는걸로 희망 (기준일 맞추기 위해서) | 2026-02-23 | 월 1회 | 1 M/D | 1850000 |  |  |  | 월1회 | 테크코리아 | - | 동우
| WTC | 전송 | 1 | O2 25% | 21.02% | 30 | 2027-01-28 | 94% | 동우옵트론
| WTC | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 47 | 2026-05-21 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  | 2024-05-16 |  | 2026-03-01 | 1차
| WTC | 전송 | 1 | O2 Zero | 2% | 30 | 2027-01-28 | 95% | 동우옵트론
| WTC | 비전송 | 2 | NO 200ppm | 170 | #1,2,3호기 공동 사용 | 2026-05-21 | 70% | 동우옵트론 |  |  |  | 2017-07-14 | 2025-05-21 | 2026-03-01 | 5차 |  |  | 2017-07-27 | 2025-07-29 | 2026-07-28
| WTC | 비전송 | 2 | O2 25% | 21.02% | #1,2,3호기 공동 사용 | 2027-01-28 | 94% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 설비 가동중지
| WTC | 비전송 | 2 | NO Zero | N2 | #1,2,3호기 공동 사용 | 2026-05-21 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 설비 가동중지
|  | 비전송 | 2 | O2 Zero | 2% | #1,2,3호기 공동 사용 | 2027-01-28 | 95% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 설비 가동중지
| WTC | 전송 | 3 | NO 200ppm | 170 | #1,2,3호기 공동 사용 | 2026-05-21 | 70% | 동우옵트론 |  |  |  | 2017-07-14 | 2025-05-21 | 2026-03-01 | 5차 |  |  | 2017-07-27 | 2025-08-06 | 2026-08-05 | 6차
| WTC | 전송 | 3 | O2 25% | 21.02% | #1,2,3호기 공동 사용 | 2027-01-28 | 94% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-14 01:41
| WTC | 전송 | 3 | NO Zero | N2 | #1,2,3호기 공동 사용 | 2026-05-21 | 100% | [5 empty] | 1905-07-14 01:41
| WTC | 전송 | 3 | O2 Zero | 2% | #1,2,3호기 공동 사용 | 2027-01-28 | 95% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-14 01:41
2026-05-30 | LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT-9601 | NO Zero | N2 |  |  |  | 디엑스지 |  |  | 호남 | [13 empty] | 월 2회 | 2 M/D | 2166666.6667 |  |  |  | 월2회
| LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT-9601 |  | 402 |  | #VALUE! | 100% | 동우옵트론
| LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT-9601 | NO2 : | 400 |  | 2022-01-26 | 100% | 동우옵트론
| LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT7301A | - | - |  |  | - | 동우옵트론
| LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT7501A | - | - |  |  | - | 동우옵트론
| LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT7701A | NOx | 25.7 |  |  | - | 동우옵트론
| LG화학 나주공장 KFC | 비전송 | AT7701A | NH3 : | 20 |  |  | - | 동우옵트론
계약없이 매달 발주로 진행 | LS전선 |  | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-22 | 100% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2021-12-02 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 3차 |  |  | 2021-09-09 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2차 |  |  | 2026-02-27 | 월 1회 | 2 M/D | 1100000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
|  |  |  | NO/SO2 200/500ppm | 171.9/427 | 10 | 2026-12-22 | 100%
2026-12-31 | OCI포항 | 전송 | Tar (#2) | NO/SO2/CO Zero | N2 | 10 |  | 90% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2025-11-10 |  | 2027-11-09 | 1차 | 사업장 진행 (별도관리X) |  | 2024-03-11 |  | 2026-03-10 |  | 사업장 진행 (별도관리X) |  |  | 월 4회 (주 1회) | 2 M/D | 5000000 |  |  |  | 월2회 이상 |  | 다산 | 두일 |  | 1-1 두일테크 3-2, 28, 19-1 디엑스지
|  |  |  | NO/SO2(SO2 비전송) 200/200 | 170/170 | 10 | 2026-10-23 | 80% | [20 empty] | 25.11.17_월 500견적으로 내년 계약 가능할듯 (이승일매니저) |  | 2022-08-04 | [6 empty] | 25.12.12_26년1월부터 4개호기 진행 변동사항 없음
|  |  |  | CO 500ppm (비전송) | 425 | 10 | 2026-10-23 | 100% | [20 empty] | 26.03.04_O2 sensor 반응속도 느림? 25년 11월 정도검사 후 운영으로 유상청구는 어려운 ?? |  | 2022-08-04 | [6 empty] | 25.12.12_26년1월부터 4개호기 진행 변동사항 없음
|  |  |  | O2 Span | 21.01% | 10 | 2026-10-23 | 98%
|  | 전송 | Tar (#3) | NO/SO2 Zero | N2 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2024-08-04 | 2026-08-03 |  |  |  | 2021-11-10 | 2025-11-08 | 2026-11-08 |  |  |  | 2026-02-13 | [5 empty] | 2022-08-19
|  |  |  | NO/SO2 200/200ppm | 170/170 | 10 | 2026-12-17 | 100%
|  |  |  | CO 500ppm | 425 | 10 | 2026-12-17 | 100%
|  |  |  | O2 Span | 21% | 10 | 2026-12-22 | 93% |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2024-01-18 | 2026-01-18
|  | 전송 | 카본 (#28) | NO/SO2 Zero | N2 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2026-02-03 | 2027-02-03 | 2차 |  |  | 2021-11-10 | 2025-11-09 | 2026-11-09 | 2차 | [8 empty] | 2022-08-19
|  |  |  | NO/SO2 600/600ppm | 515/515 | 10 | 2026-11-26 | 85%
|  |  |  | O2 Span | 21% | 10 | 2026-10-22 | 90%
|  | 전송 | PAP (#19) | NO/SO2 Zero | N2 | 10 |  | 35% |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 2차 |  |  | 2021-11-09 | 2025-11-08 | 2026-02-13 | 2차 |  | 기기 정도검사 확인 필요 | 2026-02-27
|  |  |  | NO/SO2 200/100ppm | 175/85 | 10 | 2026-04-22 | 84%
|  | 미전송 |  | O2 Span (비전송) | 20.94% | 10 | 2026-07-03 | 68%
|  |  |  | Dust |  | 10 |  | - |  |  |  |  | 2023-02-20 |  | 2025-02-20 | 1차
2027-12-31 | GS동해전력 | 전송 | 1 | NO/SO2 Zero | N2 | 10 | 2026-02-03 | 70% | 디엑스지 | 25-0033 | 도착완료 | 본사 | 2017-07-20 | 2024-07-19 | 2025-07-19 |  |  |  | 2021-07-20 | 2023-07-19 | 2025-07-19 | 5차 |  | 사업장진행 | 2025-07-02 | 월 2회 | 2 M/D |  |  |  |  | 월2회 | 테크코리아 | SICK | SICK
|  |  |  | NO/SO2 200/200ppm | 160.7/161.1 | 10 | 2026-02-03 | 80% |  | 25-0033 | 도착완료
|  |  |  | O2 Zero | 1.98% | 10 | 2026-07-16 | 100% |  |  |  |  | 2016-06-29 | 2024-06-28 | 2025-06-28 |  |  |  | 2016-06-29 | 2024-06-28 | 2025-06-28 | 7차
|  |  |  | O2 Span | 20.18% | 10 | 2026-02-03 | 50% |  | 25-0033 | 도착완료
|  |  |  | Dust | [8 empty] | 2016-06-29 | 2024-06-28 | 2025-06-28
|  |  | 2 | NO/SO2 Zero | N2 | 10 | 2026-02-03 | 90% |  | 25-0033 | 도착완료 |  | 2017-07-20 | 2024-07-19 | 2025-07-19 |  |  |  | 2017-07-20 | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 5차
|  |  |  | NO/SO2 200/200ppm | 161.1/161.2 | 10 | 2026-02-03 | 90% |  | 25-0033 | 도착완료
|  |  |  | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-02-03 | 90% |  | 25-0033 | 도착완료 |  | 2022-06-22 | 2023-06-21 | 2025-06-21 | 2차 |  |  | 2022-06-22 | 2023-06-21 | 2025-06-21 | 2차
|  |  |  | O2 Span | 20.01% | 10 | 2026-02-03 | 90% |  | 25-0033 | 도착완료
|  |  |  | Dust | [8 empty] | 2017-07-20 | 2024-07-19 | 2025-07-19
2026-12-31 | KEP (한국엔지니어링플라스틱) | 전송 | 41 (30톤) | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-07 | 100% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2021-09-27 | 2025-08-20 | 2026-08-19 |  | 25-3346 | 25-3346 | 2021-09-27 | 2025-03-25 | 2026-03-24 |  | 25-3346 |  | 2026-02-02 | 월 2회 (30,80,100 2회 921LMP 2회) ->매주 | 2 M/D | 3120000 | 2개월 전 인상 언급해야한다고 함 |  |  |  | 동우 | 동우 | 동우
|  |  |  | NO 200ppm | 171.5 | 10 | 2027-01-08 | 100%
|  |  |  | O2 25% | 21.03% | 10 | 2027-01-07 | 100% | [16 empty] | 2026-02-19
|  |  |  | Dust | [8 empty] | 2025-05-07 |  | 2027-05-06
|  |  | 57 (80톤) | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 100% |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2025-10-05 | 2026-10-05 | 3차 |  |  | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 2026-09-27 |  |  |  | 2026-02-02
|  |  |  | NO 200ppm | 171.7 | 10 | 2027-01-08 | 100%
|  |  |  | O2 25% | 21.06% | 10 | 2027-01-07 | 100% | [16 empty] | 2026-02-19
|  |  |  | Dust | 교체 | [7 empty] | 2024-10-30 |  | 2026-10-29 | 1차
|  |  | 48 (100톤) | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 100% |  |  |  |  | 2021-10-07 | 2025-08-20 | 2026-08-19 |  |  |  | 2021-09-28 | 2025-03-07 | 2026-03-07 |  |  |  | 2026-02-02
|  |  |  | NO 200ppm | 171.6 | 10 | 2027-01-08 | 98%
|  |  |  | O2 25% | 21.06% | 10 | 2027-01-08 | 100% | [16 empty] | 2026-02-19
|  |  |  | Dust | 교체 | [7 empty] | 2024-06-27 |  | 2026-06-26 | 1차
|  |  | #6 (921M) | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 99% |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2024-08-10 | 2026-08-10 | 2차 | 25-3346 | 25-3346 | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 2026-09-27 |  |  |  | 2026-02-09
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2027-01-08 | 99%
|  |  |  | O2 25% | 21.03% | 10 | 2027-01-08 | 99% | [16 empty] | 2026-02-23
|  |  |  | Dust | [8 empty] | 2022-11-03 | 2024-08-21 | 2026-08-20 | 2차
|  |  | #7 (921L) | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 99% |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2024-08-10 | 2026-08-10 | 2차 |  |  | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 2026-09-27 |  |  |  | 2026-02-09
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2027-01-08 | 99%
|  |  |  | O2 25% | 21.03% | 10 | 2027-01-08 | 99% | [16 empty] | 2026-02-23
Dust
|  |  | #8 (921P) | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 99% |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2024-08-10 | 2026-08-10 | 2차 |  |  | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 2026-09-27 |  |  |  | 2026-02-09
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2027-01-08 | 99%
|  |  |  | O2 25% | 21.04% | 10 | 2027-01-08 | 99% | [16 empty] | 2026-02-23
Dust
2027-02-28 | 계룡소각장 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2025-02-14 | 100% | 발주처 |  |  | 본사 | 2019-09-20 | 2025-09-20 | 2026-09-20 |  | 사업장진행 | 사업장진행 | 2019-10-11 | 2025-10-10 | 2026-10-10 |  | 사업장진행 |  | 2025-09-15 | 월 2회 | 1 M/D | 1181819 |  |  | 2022-07-15 | 월2회 |  |  |  |  | 자료없음
|  |  |  | O2 25% | 21.06% | 10 | 2025-08-28 | 80% | [22 empty] | 2022-07-15
| 계룡소각장 | 전송 | 1 | HCL 50ppm | 39.5 | 10 | 2025-04-30 | 42% | 발주처 | [21 empty] | 2022-06-23
| 계룡소각장 | 전송 | 1 | NO/SO2/CO 200/100/500ppm | 165.5/80.8/417 | 10 | 2025-08-28 | 23% | 발주처 |  |  |  |  | 2025-09-20 | 2026-09-20 | [15 empty] | 2022-07-15
2027-02-28 | 금강공업 (음성) | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-06 | 61% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-06-16 | 2025-06-15 | 2026-06-15 | 3차 | 사업장신청 |  | 2021-07-05 | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 2차 |  | 정도검사(유속) s/o 이력없음 | 2026-02-20 | 월 1회 | 1 M/D | 1500000 |  |  | 재고1 | 월1회 | 동우 | - | 동우
|  |  |  | NO/SO2 500/500ppm | 430/427 | 10 | 2026-12-10 | 95%
|  |  | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-06 | 79% | [10 empty] | 2021-06-18 | 2025-06-17 | 2026-06-17 | 2차 | [8 empty] | 재고1
|  |  |  | NO/SO2 500/500ppm | 431/428 | 10 | 2026-08-06 | 69%
2026-12-31 | 금산군 소각장 (대경에스코) | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 |  | 24% | 디엑스지 | 26-0193 | 2026-03-06 | 본사 | 2019-05-21 | 2026-01-19 | 2027-01-19 | 4차 | 사업장신청 |  | 2019-01-16 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 5차 | 사업장진행 (일정관리X) |  |  | 월 4회 (주 1회) | 2 M/D | 2600000 |  |  |  | 월2회 |  | 동우 | 두일
| 금산군 소각장 | 전송 | 1 | NO/SO2/CO 200/200/600ppm | 171.2/170.7/518 | 10 | 2026-09-10 | 56% | 동우옵트론 |  |  |  | 2019-06-26 | 2026-01-19 | 2027-01-19 | 4차
| 금산군 소각장 | 전송 | 1 | HCL 50ppm | 43 | 30 | 2026-07-07 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  | 2019-05-21 | 2026-01-19 | 2027-01-19 | 4차
|  |  |  | O2 25% | 21.84% | 10 | 2026-11-19 | 67% | [16 empty] | 2026-02-26
| 금산군 소각장 | 전송 | 1 | Dust |  |  |  | . | 동우옵트론
2026-05-31 | 어프로티움 울산제3공장 (덕양케미칼(1공장)) | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-09 | 88% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2021-01-20 | 2026-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | 2020-06-29 | 2025-06-28 | 2026-06-28 | 3차 | 25-3335 |  | 2026-02-06 | 월 2회 (24/6/1~) | 2 M/D | 1800000 |  |  |  | 월2회 | 동우 |  | 동우
|  |  | 1 | NO 200ppm | 176 | 10 | 2026-07-09 | 76% |  |  |  |  | 2021.01.20 | 1905-07-15 00:14 | [14 empty] | 010-4773-9954 (김다솜) 금액 오를 시 유선으로 사전 인폼 요청
|  |  | 1 | O2 Zero | 2.02% | 10 | 2026-07-09 | 62% |  |  |  |  | 2021.01.20 | 1905-07-15 00:14
|  |  | 1 | O2 25% | 20.74% | 10 | 2026-07-09 | 80% |  |  |  |  | 2021.01.20 | 1905-07-15 00:14
|  |  | 3 신규분 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 95% |  |  |  |  | 2024-05-30 | 2026-01-21 | 2028-01-20 | 2차 |  |  | 2024-03-11 |  | 2026-03-10 | 1차 |  |  | 2026-02-26 | [7 empty] | 동우 |  | 동우
|  |  | 1 | NO 200ppm | 169.6 | 10 | 2027-01-08 | 95%
|  |  | 1 | O2 Zero | 2.02% | 10 | 2027-01-07 | 89%
|  |  | 1 | O2 25% | 21.07% | 10 | 2027-01-08 | 89%
2026-10-31 | 어프로티움 울산제2공장 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-06 | 100% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2021-07-15 | 2025-07-14 | 2026-07-14 | 3차 |  |  | 2021-06-16 | 2025-06-15 | 2026-06-15 | 3차 |  |  | 2026-02-19 | 월 1회 | 1 M/D | 1100000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
|  | 전송 |  | NO 200ppm | 171 | 10 | 2026-08-06 | 91%
|  | 전송 |  | O2 Zero | 1.97% | 10 | 2026-09-24 | 96%
|  | 전송 |  | O2 25% | 21.01% | 10 | 2026-09-24 | 94%
2026-08-31 | 동서식품 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-20 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-08-04 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 2차 | 사업장진행 | 사업장진행 | 2021-08-17 | 2025-08-06 | 2026-08-16 | 3차 |  | 23/7/20 동서식품 자체 신청함 | 2026-02-09 | 월 1회 | 1 M/D | 1000000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우 |  |  | 갱신 계약 관련 동결을 원하고 있으며,
| 동서식품 | 전송 | 1 | NO 200ppm | 170.4 | 10 | 2027-01-28 | 100% | 동우옵트론 | [28 empty] | 송재석 차장이 최종본 들고 계약
| 동서식품 | 전송 | 1 | O2 Zero | 2.01% | 10 | 2027-01-28 | 100% | 동우옵트론 | [28 empty] | 큰 이슈 없는 사업장이라, 영업담당자는 동결에 동의
| 동서식품 | 전송 | 1 | O2 25% | 21.06% | 10 | 2027-01-28 | 100% | 동우옵트론
2026-12-31 | 동양환경 | 전송 | 2 | NO Zero | N2 | 10 |  | 60% | 디엑스지 |  |  | 호남 | 2017-02-21 | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 6차 | 청구불가 (사업장 신청) |  | 2016-10-12 | 2025-10-11 | 2026-10-11 |  |  |  |  | 월 4회 (추가20만) |  | 2300000 |  |  |  | 월4회 | 테크코리아 | 동우 | 테크
|  |  |  | NO/SO2/CO 200/100/250ppm | 171.2/84.4/213.6 | 10 | 2026-07-22 | 90% | 동우옵트론 | [15 empty] | 2026-02-11
|  |  |  | O2 25% | 21.09% | 10 | 2026-04-02 | 40% | 동우옵트론 | 26-0242 | 2026-03-20 | [13 empty] | 2026-02-19
|  |  |  | HCL 50ppm | 43.6 | 10 | 2026-07-22 | 65% | 동우옵트론 |  |  |  | 2022-02-07 | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2차 | [8 empty] | 2026-02-23
|  |  |  | Dust | [10 empty] | 2027-03-28
2027-05-31 | 동우화인켐 | 전송 | 33 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-09-03 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 |  | 2025-07-27 | 2026-07-27 |  | 25-1717 (25/8/5 완료) | 25-1717 (25/8/5 완료) | 2017-08-18 | 2025-06-23 | 2026-06-22 | 5차 |  | 25년 유속계 동우화인켐 S/O 이력없음 | 2026-02-19 | 월 1회 | 2 M/D | 1100000 | `` |  |  | 월1회 |  |  |  |  | 자료없음 | 250429_윤태선책임_기존 계약 2년 연장 계획 ,,, 5월 중 요청 예정
| 동우화인켐 | 전송 | 33 | NO 500ppm | 420 | 10 | 2026-09-03 | 95% | [11 empty] | 2021.08.30
| 동우화인켐 | 전송 | 33 | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-09-03 | 96% | [11 empty] | 2021.08.30
| 동우화인켐 | 전송 | 33 | O2 25% | 21% | 10 | 2026-09-03 | 98% | [11 empty] | 2021.08.30
2026-09-30 | 동일산업 | 전송 | 5 | NO/SO2 500/500ppm | 424/428 | 10 | 2026-07-22 | 83% | 디엑스지 |  |  | 영남 |  |  |  |  | 사업장진행 | 26-0241 (26/3/20) |  |  |  |  | 사업장진행 |  | 2026-02-24
|  |  |  | Dust |  | 10 |  | 75% |  |  |  |  | 2017-03-22 | 3/26~28 | 2026-03-21
2026-11-30 | 동일제강 | 전송 | 18 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-12 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-03-04 | 2025-03-03 | 2026-03-03 |  | 25-3324 | 25-3324 (~26/1/19) | 2021-01-18 | 2026-01-17 | 2027-01-17 | 4차 | 25-3324 | #38호기 유속 5월 #18,19,36,41 26/1/22 유속계 취외+26/2/13 설치 | 2026-02-13 | 월 2회 | 2 M/D | 4175000 | O2 Cell |  |  | 월2회 | 테크코리아 | - | 동우
|  |  | 18 | NO/SO2 500/500ppm | 432/472 | 10 | 2026-08-12 | 0% | 동우옵트론 | 2차 점검 때 레귤레이터 확인 필요 | [18 empty] | O2 Heater
|  |  | 19 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-12 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  | 2021-03-03 | 2025-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | 2021-01-18 | 2026-01-17 | 2027-01-17 | 4차 | [6 empty] | DLS-4000
|  |  | 19 | NO/SO2 500/500ppm | 428/422 | 10 | 2026-08-12 | 90% | 동우옵트론 | [19 empty] | Beam Splitter
|  |  | 36 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-12 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  | 2021-03-03 | 2025-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | 2021-01-18 | 2026-01-17 | 2027-01-17 | 4차 | [6 empty] | Purge Air Filter
|  |  | 36 | NO/SO2 500/500ppm | 432/430 | 10 | 2026-08-12 | 85% | 동우옵트론
|  |  | 38 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-12 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  | 2021-03-03 | 2025-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | 2021-05-24 | 2025-05-23 | 2026-05-23 | 3차 |  |  | 2026-02-27
|  |  | 38 | NO 500ppm | 424 | 10 | 2026-08-12 | 72% | 동우옵트론
|  |  | 38 | O2 Zero | 2.01% | 10 | 2026-08-12 | 97% | 동우옵트론
|  |  | 38 | O2 25% | 20.64% | 10 | 2026-08-12 | 95% | 동우옵트론
|  |  | 41 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-12 | 100% |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2025-03-03 | 2026-03-03 |  |  |  | 2021-01-18 | 2026-01-17 | 2027-01-17 | 4차
|  |  | 41 | NO/SO2 500/500ppm | 425/425 | 10 | 2026-08-12 | 90%
|  |  | 47 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-04-21 | 30% | 동우옵트론 |  |  |  | 2025-05-28 |  | 2027-05-27 |  | 재확인필요 |  | 2025-04-23 |  | 2027-04-22
|  |  | 41 | NO/SO2 500/500ppm | 430/428 | 10 | 2026-04-21 | 50% | 동우옵트론
2026-12-31 | 동희오토 서산공장 | 전송 | 30 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-09-22 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2022-02-16 | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2차 |  |  | 2021-08-17 | 2025-08-16 | 2026-08-16 | 2차 |  |  | 2026-02-23 | 월 1회 | 1 M/D | 1200000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
|  | 전송 | 30 | NO 500ppm | 429 | 10 | 2026-09-22 | 96%
|  | 비전송 | 30 | O2 25% | 21% |  | 2025-06-26 | 비전송
|  | 전송 | 3 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-03 | 100% |  |  |  |  | 2024-12-05 |  | 2026-12-06 | 1차 |  |  | 2024-11-07 |  | 2026-11-06 | 1차 | [6 empty] | 분석기 계약 내 24. 12까지
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2026-12-03 | 100% | [20 empty] | 유지보수용역 포함되어 있음
2026-05-31 | 드림아스콘 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-09-22 | 85% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2020-12-17 | 2025-12-16 | 2026-12-16 |  |  |  | 2021-05-24 | 2025-05-23 | 2026-05-23 | 3차 | 25-3329 (#2 완료) | Nox 총량미달 cleansys에 이미 비전송상태 (25.07.11) ->Fiti에 물어보니,, 정도검사기록부에 SO2항목만 확인했다고 기록한다고 함 | 2026-02-20 | 월 2회 |  | 2010000 |  |  |  | 월2회 | 테크 |  | 테크
| 드림아스콘 |  | 1 | NO/SO2 500/500ppm | 426 | 10 | 2026-09-22 | 21% | 동우옵트론
| 드림아스콘 | 비전송 | 1 | O2 Zero | 2% | 10 | 2024-01-29 | 70% | 동우옵트론
| 드림아스콘 |  | 1 | O2 25% | 21.54% | 10 | 2024-01-29 | 80% | 동우옵트론
| 드림아스콘 | 전송 | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-09-22 | 70% | 동우옵트론 | [9 empty] | 2020-01-23 | 2026-01-22 | 2027-01-22 | 4차 |  | Nox 총량미달 cleansys에 이미 비전송상태 (25.07.11) ->Fiti에 물어보니,, 정도검사기록부에 SO2항목만 확인했다고 기록한다고 함
| 드림아스콘 |  | 2 | NO/SO2 500/500ppm | 427 | 10 | 2026-09-22 | 75% | 동우옵트론
| 드림아스콘 | 비전송 | 2 | O2 Zero | 2.01% | 10 | 2024-01-29 | 99% | 동우옵트론
| 드림아스콘 |  | 2 | O2 25% | 21.55% | 10 | 2024-01-29 | 100% | 동우옵트론
2026-05-31 | 모나리자 전주공장 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 |  | 25% | 발주처 |  |  | 호남 | 2016-12-07 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | 7차 | 청구불가 | 사업장진행 | 2016-08-29 | 2025-08-28 | 2026-08-28 | 7차 |  | 신청은 사업장 유속 정도검사비 청구 가능 (25년 청구완료) | 2026-02-02 | 월 2회 | 1 M/D | 1350000 |  |  |  | 월2회 | 두일 | 동우 | 두일
| 모나리자 전주공장 | 전송 | 1 | NO/SO2 200/200ppm | 181.5/181.7 | 10 | 2026-09-23 | 95% | [5 empty] | 1905-07-14 02:38 | [16 empty] | 2022-01-20
| 모나리자 전주공장 | 전송 | 1 | O2 25% | 20.02% | 10 | 2026-01-07 | 40% | [5 empty] | 1905-07-14 02:38 | [16 empty] | 2022-03-08
| 모나리자 전주공장 | 전송 | 1 | HCL 50ppm | 39 | 10 | 2026-03-03 | 80% | [5 empty] | 1905-07-14 02:38 | [16 empty] | 2022-03-08
2027-01-31 | 무림에스피 대구공장 (계약서는 28.01.31, 발주서 수정 필요) | 전송 | 7 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-03-25 | 93% | 디엑스지 (변동될 수 있음) | 26-0203 | 2026-03-13 | 영남 | 2021-11-23 | 2025-11-22 | 2026-11-22 | 2차 | 청구불가 |  | 2021-09-30 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | 2차 |  |  | 2026-02-25 | 월 1회 | 2 M/D | 1500000 | 계약 후 이진호 과장님(현업) 앞으로 완료됐음 공유 필요 (그래야 구매요청하신다고 함) |  | 2022-06-03 | 월1회 | 동우 | - | 테크
|  |  |  | NO 200ppm | 173 | 10 | 2026-03-25 | 83% |  | 26-0203 | 2026-03-13 | [19 empty] | 2022-06-03
|  |  |  | O2 Zero | 1.98% | 10 | 2026-03-25 | 80% |  | 26-0203 | 2026-03-13 | [19 empty] | 2022-06-03
|  |  |  | O2 25% | 21.3% | 10 | 2026-12-23 | 100% | [20 empty] | 26년 12월 중 연장 작업 필요 |  | 2022-06-03
|  |  | 8 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-03-25 | 95% |  | 26-0203 | 2026-03-13 | [19 empty] | 2022-06-03
|  |  |  | NO 200ppm | 174.1 | 10 | 2026-03-25 | 79% |  | 26-0203 | 2026-03-13 | [19 empty] | 2022-06-03
|  |  |  | O2 Zero | 1.98% | 10 | 2026-03-25 | 80% |  | 26-0203 | 2026-03-13 | [19 empty] | 2022-06-03
|  |  |  | O2 25% | 21.06% | 10 | 2026-03-25 | 50% |  | 26-0203 | 2026-03-13 | [19 empty] | 2022-06-03
2027-10-01 | 대륜발전 (별내에너지) | 전송 | 1 | N2 Zero | N2 |  | 2023-07-29 | 100% | 발주처 |  |  | 본사 | 2019-08-30 | 2025-08-28 | 2026-08-28 | 4차 | 유지보수 계약 내 포함 | 사업장진행 | 2019-09-09 | 2025-09-08 | 2026-09-08 | 4차 | 유지보수 계약 내 포함 | 사업장진행 (신청서만 접수완료) (유지보수 계약 내 정도검사 노무비 포함) |  | 월 1회 | 2 M/D | 1500000 | 법정검사 지원포함 |  |  | 월1회 |  |  |  |  | 자료없음
| 별내에너지 |  | 1 | NO 100ppm | 85 |  | 2023-09-27 | 98% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55
| 별내에너지 |  | 1 | O2 Zero | 2% |  | 2024-01-29 | 100% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55 | [16 empty] | 2022-05-12
| 별내에너지 |  | 1 | O2 25% | 20.1% |  | 2024-01-29 | 100% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55 | [16 empty] | 2022-05-12
| 별내에너지 |  | 2 | NO Zero | N2 |  | 2023-09-27 | 100% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55
| 별내에너지 |  | 2 | NO 100ppm | 85 |  | 2023-07-29 | 100% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55
| 별내에너지 |  | 2 | O2 Zero | 2% |  | 2024-01-29 | 100% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55 | [16 empty] | 2022-05-12
| 별내에너지 |  | 2 | O2 25% | 21% |  | 2023-11-29 | 100% | 발주처 |  |  |  |  | 1905-07-15 01:55
2027-02-28 | 부국산업 | 전송 | 12 | NO/O2 Zero | N2 |  | 23/8/28 교체 | 60% | 디엑스지 |  |  | 호남 | 2020-12-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  | 사업장 신청 |  | 2020-11-26 | 2025-11-25 | 2026-11-25 |  | 사업장 신청 | 25.11.13 유속 반출 | 2025-10-15 | 월 1.5회 |  | 1800000 |  |  |  | 월1-5회 | 동우 | - | 동우
|  |  | 12 | NO 600ppm | 515 |  | 2026-05-22 | 85%
|  | 비전송 | 12 | O2 25% | 20.98% |  | 2023-09-26 | 80%
|  | 전송 | 22 | NO/O2 Zero | N2 |  | 23/8/28 교체 | 70% | [16 empty] | -
|  |  |  | NO 600ppm | 516 |  | 2026-05-22 | 80%
|  | 비전송 |  | O2 25% | 20.98% |  | 2023-09-26 | 80%
2026-09-30 | 성합 (삼보산업 서산) | 전송 | 2 | NO/SO2 500/500ppm | 429/423 | 10 | 2026-10-22 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-07-21 | 2025-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | 2021-08-12 | 2025-08-11 | 2026-08-11 |  |  | 25/9/12 완료통보서 수신 | 2025-11-14 | 격월 1회 |  | 2500000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
| 삼보산업 서산 |  | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-10-22 | 100% | [20 empty] | 긴급 50만 별도
| 삼보산업 서산 |  | 3 | NO/SO2 500/500ppm | 429/427 | 10 | 2027-01-21 | 100% |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2025-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | 2021-08-13 | 2025-08-12 | 2026-08-12
| 삼보산업 서산 |  | 3 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-21 | 95%
| 삼보산업 서산 |  | 5 | NO/SO2 500/500ppm | 430/430 | 10 | 2026-04-29 | 96% |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2025-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | 2021-09-08 | 2025-09-07 | 2026-09-07
| 삼보산업 서산 |  | 5 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-04-29 | 84%
| 삼보산업 서산 |  | 11 | NO/SO2 500/500ppm | 428/425 | 10 | 2027-01-21 | 97% |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2025-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | 2021-08-12 | 2025-08-11 | 2026-08-11
| 삼보산업 서산 |  | 11 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-21 | 97%
2026-12-31 | 삼보산업 창원 | 전송 | 5 | NO/SO2 500/500ppm | 433/428 | 10 | 2026-10-29 | 85% | 디엑스지 |  |  | 호남 | 2021-12-03 | 2025-12-02 | 2026-12-02 | 2차 | 사업장 신청 |  | 2021-06-21 | 2025-06-20 | 2026-06-20 | 3차 | 사업장 신청 |  | 2026-02-09 | 월 1회 |  | 1150000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우 |  |  | 25.12.12_12/15~19 사이에 계약서 재작성 여부 연락준다고 함
|  |  | 11 | NO Zero | N2 | 10 |  | 35%
2026-07-31 | 삼양사 인천 1공장 | 전송 | 1 | NO, SO2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-07 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2016-09-23 | 2025-09-22 | 2026-09-22 |  | 사업장 신청 |  | 2021-04-15 | 2025-04-14 | 2026-04-14 |  | 사업장 신청 |  | 2026-02-05 | 월 2회 |  | 1400000 |  |  |  | 월2회 | 테크코리아 | 동우 | 두일 | 완료
|  | 전송 | 1 | NO/SO2 500/500ppm | 429/428 | 10 | 2026-06-03 | 80% | 동우옵트론 | [28 empty] | 23/7/19 담당자 통화 시에는 점검 누락이나 서비스등의 사유로 인상을 좀 꺼려하고 있긴 하나, 인상이 필요하다면, 보고는 해보겠다... 라고 답변
|  | 전송 | 1 | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-06-03 | 80% | 동우옵트론 |  |  |  | 2017-12-07 | 2025-09-07 | 2026-09-07 | [9 empty] | 2026-02-27 | [12 empty] | 23/8/1 정두현 과장: 작년에 1600으로 10%인상해서 올해는 동결하고 다음번에 인상이야기 하는게 맞는 것 같다.
|  | 전송 | 1 | O2 25% | 21.04% | 10 | 2026-06-03 | 65% | 동우옵트론 | [28 empty] | 23/8/1 동결진행
2026-04-30 | 삼현 | 전송 | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-22 | 99% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-04-06 | 2025-04-05 | 2026-04-05 | 2차 | 청구불가 | 26-0298 (~3/20) | 2020-12-22 | 2025-12-21 | 2026-12-21 |  |  | #2,3 유속계 정도검사기록부 발급 12월까지 발주처가 받아야 함 #10 유속 -9/18 사내 도착 | 2026-02-20 | 월 2회 | 2M/D | 2755681.75 | DLS-4000S 4ea |  |  | 2주1회 | 동우 | - | 테크
| 삼현 |  | 2 | NO 600ppm | 506 | 10 | 2027-01-29 | 100% | [20 empty] | 세라믹필터 4ea
| 삼현 | 비전송 | 2 | O2 Zero | 2.03% | 미적용 |  | - | [20 empty] | 교정가스 4SET
| 삼현 |  | 2 | O2 25% | 21.03% | 미적용 |  | -
| 삼현 | 전송 | 3 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-07 | 82%
| 삼현 |  | 3 | NO 600ppm | 514 | 10 | 2026-07-22 | 36%
| 삼현 | 비전송 | 3 | O2 Zero | 2.03% | 미적용 |  | -
| 삼현 |  | 3 | O2 25% | 21.03% | 미적용 |  | -
| 삼현 | 전송 | 9 (구 8호기) | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-22 | 91% |  |  |  |  | 2021-04-06 | 2025-04-05 | 2026-04-05 | 2차 |  |  | 2020-12-22 | 2025-12-21 | 2027-01-21
| 삼현 |  | 8 | NO 600ppm | 516 | 10 | 2026-03-19 | 52% |  | 25-1532 | 2026-03-13
| 삼현 |  | 8 | O2 Zero | 2.03% | 미적용 |  | -
| 삼현 |  | 8 | O2 25% | 21.07% | 미적용 |  | -
| 삼현 (신규) | 전송 | 10 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-29 | 100% |  |  |  |  | 2023-09-26 | 2025-09-25 | 2027-09-25 | 2차 | 청구불가 |  | 2023-09-04 | 2025-09-03 | 2027-09-03 | 1차
|  |  | 8 | NO 600ppm | 516 | 10 | 2027-01-29 | 100%
2026-09-30 | 성훈엔지니어링 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2020-09-07 | 2025-09-06 | 2026-09-06 | 3차 | 청구불가 |  | 2020-06-30 | 2025-08-11 | 2026-08-11 | 3차 |  | 9/30 가스상 정도검사 완료 | 2026-02-19 | 월 2회 |  | 4880000 | UV Lamp |  |  | 월2회 | 동우 |  | 동우 |  | D/L 업그레이드 버전 확인 안됨 | 정부지원금이 多, 그래서 21~24년까지 금액 고정으로 가기로 협의됐다고 함 (송재석CJ)
| 성훈엔지니어링 |  |  | NO/SO2 400/500ppm | 353/403 | 10 | 2026-12-10 | 98% | 동우옵트론 | [19 empty] | Beam Splitter | [8 empty] | 지자체 지원금 상향 설정, 인상협의 어려울 것으로 보임
| 성훈엔지니어링 |  | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 동우옵트론 | [9 empty] | 2020-06-30 | 2025-06-29 | 2026-06-29 | 3차 | [6 empty] | Purge Air Filter
| 성훈엔지니어링 |  |  | NO/SO2 400/500ppm | 353/402 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 동우옵트론 | [19 empty] | 표준가스
| 성훈엔지니어링 |  | 3 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 동우옵트론
| 성훈엔지니어링 |  |  | NO/SO2 400/500ppm | 352/401 | 10 | 2026-12-10 | 95% | 동우옵트론
| 성훈엔지니어링 |  | 14 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 동우옵트론 | [9 empty] | 2020-06-30 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 3차 |  |  | 2026-02-25
| 성훈엔지니어링 |  |  | NO/SO2 400/500ppm | 357/403 | 10 | 2026-12-10 | 95% | 동우옵트론
| 성훈엔지니어링 |  | 16→24 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 동우옵트론 | [9 empty] | 2020-07-01 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 3차 | [8 empty] | 2022-05-26
| 성훈엔지니어링 |  |  | NO/SO2 400/500ppm | 315/401 | 10 | 2026-12-10 | 95% | 동우옵트론
2026-11-30 | 배터리솔루션즈 (구.세기리텍) | 비전송 | 1 (In-Situ) | NO Zero | N2 | 10 | 2026-11-26 | 100% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2020-12-03 |  |  | 2차 | 비전송 | 비전송 | 2020-11-30 |  |  | 2차 | 비전송 | 비전송이라 진행 여부 확인 필요..(22년도에도 안함) | 2026-02-11 | 월 2회 | 2 M/D | 2500000 |  |  |  | 월2회 | 동우 | - | 동우
|  |  |  | NO/SO2 500/500ppm | 428/424 | 10 | 2026-11-26 | 85%
|  |  | 2 (In-Situ) | NO Zero | N2 | 10 | 2026-11-26 | 100%
|  |  |  | NO/SO2 500/500ppm | 430/425 | 10 | 2026-11-26 | 100%
|  | 전송 | 9 (샘플링) | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-16 | 99% |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2024-03-03 | 2026-03-03 | 3차 | 26-0277 | 26-0277 (~3/20) | 2022-03-24 | 2024-03-23 | 2026-03-23 | 2차 | 26-0277 |  | 2026-02-25
|  |  |  | NO/SO2 500/500ppm | 427/426 | 10 | 2026-07-16 | 90%
|  |  | 4 (샘플링) | NO Zero | N2 | 10 | 2026-08-21 | 100% |  |  |  |  | 2024-11-19 |  | 2026-11-18 | 1차 |  |  | 2024-12-05 |  | 2026-12-04 | 1차
|  |  |  | NO 210ppm | 170 | 10 | 2026-08-21 | 85%
2027-06-30 | 수완에너지 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 |  |  | 100% | 발주처 |  |  | 호남 | 2020-11-26 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 3차 |  |  | 2020-07-09 | 2025-07-08 | 2026-07-08 | 3차 |  | 사업장 자체 신청 진행비만 받음 (유속계 25/8/1 설치) | 2026-02-05 | 월 1회 | 2 M/D | 950000 | O2 Cell-2ea(20년 계약) |  |  | 월1회 | 동우 |  | 테크
| 수완에너지 |  | 1 | NO 100ppm | 87.4 |  | 2026-05-26 | 95% | 발주처 | [19 empty] | O2 Heater-2ea(20년 계약)
| 수완에너지 |  | 1 | O2 Zero | 2% |  | 2026-12-15 | 100% | 발주처 |  |  |  | 2020-11-03 | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 3차 | [12 empty] | PF-45-4ea(20년 계약)
| 수완에너지 |  | 1 | O2 25% | 21.11% |  | 2026-12-15 | 95% | 발주처
| 수완에너지 |  | 2 | NO Zero | N2 |  |  | 100% | 발주처 |  |  |  | 2020-11-03 | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 3차
| 수완에너지 |  | 2 | NO 100ppm | 89.9 |  | 2026-05-26 | 90% | 발주처
| 수완에너지 |  | 2 | O2 Zero | 2.01% |  | 2026-12-15 | 95% | 발주처 |  |  |  | 2020-11-03 | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 3차
| 수완에너지 |  | 2 | O2 25% | 21.03% |  | 2026-12-15 | 95% | 발주처
2026-05-31 | 수원하수슬러지 처리시설 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-09-16 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-03-30 | 2025-03-29 | 2026-03-29 | 3차 | 26-0212 | 26-0212 (~3/13) | 2021-03-18 | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 2차 | 26-0212 |  | 2025-10-16 | 월 1회 | 2 M/D | 1300000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
| 수원 하수슬러지 처리시설 | 전송 | 1 | NO 500ppm | 431.31 | 10 | 2026-09-16 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:43
2026-09-30 | 쌍용C&B | 전송 | 2 | NO Zero | N2 | 47 |  | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2017-07-06 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | 26-0258 | 청구불가 | 2017-04-21 | 2025-04-20 | 2026-04-20 | 6차 | 26-0258 | 정도검사수수료만 가능 유지보수 계약 내 정도검사 지원 역무 포함 정도검사용 가스는 발주 불가 (시험기관 지원하기에 부담 불가하다고 함) | 2026-02-06 | 월 2회 |  | 2150000 |  |  |  | 월2회 | 두일 | 동우 | 두일
| 쌍용C&B |  | 2 | NO/SO2/CO 200/200/500ppm | 168.3/168.2/429 | 47 | 2026-05-21 | 86% |  |  |  |  | 2021-07-16 | 2025-07-15 | 2026-07-15 | CO항목
| 쌍용C&B |  | 2 | O2 25% | 21.08% | 10 | 2026-06-18 | 85% |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2025-07-05 | 2026-07-05
|  |  |  | HCL 50ppm | 42.5 | 10 | 2026-04-29 | 83%
| 쌍용C&B |  | 2 | Dust
| 쌍용C&B |  | 3 | NO Zero | N2 | 47 |  | 60% |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2025-07-05 | 2026-07-05 | [9 empty] | 2026-02-20
| 쌍용C&B |  | 3 | NO/SO2/CO 200/200/500ppm | 168.5/167.2/428 | 47 | 2027-02-04 | 100% |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2025-07-22 | 2026-07-22 | CO항목
| 쌍용C&B |  | 3 | O2 25% | 21.03% | 10 | 2026-07-30 | 90% |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2025-07-05 | 2026-07-05
|  |  |  | HCL 50ppm | 39.5 | 10 | 2026-06-22 | 88%
| 쌍용C&B |  | 3 | Dust
2026-05-31 | 씨엔씨티에너지 학하CES | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-02 | 95% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-04-21 | 2025-04-20 | 2026-04-20 | 3차 | 25-1148 | 25-1148 (~26/3/20) | 2020-08-11 | 2025-08-10 | 2026-08-10 |  |  | 진행비 별도 청구X | 2026-02-26 | 월 1회 | 2 M/D | 3900000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 1 | NO 100ppm | 85.2 | 10 | 2026-08-04 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 1 | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-11-20 | 97% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 1 | O2 25% | 21.04% | 10 | 2026-11-20 | 97% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-02 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 2 | NO 100ppm | 85.1 | 10 | 2026-05-20 | 98% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 2 | O2 Zero | 1.99% | 10 | 2026-05-21 | 91% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58 | [16 empty] | 2022-07-25
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 2 | O2 25% | 20.97% | 10 | 2026-05-21 | 92% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58 | [16 empty] | 2022-07-25
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 3 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-02 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 3 | NO 100ppm | 85.6 | 10 | 2026-08-04 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 3 | O2 Zero | 2.03% | 10 | 2026-11-20 | 99% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 3 | O2 25% | 20.86% | 10 | 2026-05-21 | 92% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58 | [16 empty] | 2022-07-25
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 4 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-02 | 92% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 4 | NO 100ppm | 85.7 | 10 | 2026-08-04 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 4 | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-11-20 | 97% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 4 | O2 25% | 21.03% | 10 | 2026-09-30 | 88% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 6 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-02 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 6 | NO 100ppm | 86.4 | 10 | 2026-06-22 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 6 | O2 Zero | 1.99% | 10 | 2026-05-21 | 95% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58 | [16 empty] | 2022-07-25
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 6 | O2 25% | 20.4% | 10 | 2026-11-20 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 7 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-02 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 7 | NO 100ppm | 86.8 | 10 | 2026-08-04 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 7 | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-11-20 | 99% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
| 씨엔씨티에너지 학하CES |  | 7 | O2 25% | 21.06% | 10 | 2026-11-20 | 100% | 동우옵트론 |  |  |  |  | 1905-07-15 00:58
2026-05-31 | 여천NCC 1공장 | 전송 | [5 empty] | - | 발주처 |  |  | 호남 |  | 2023-07-01 | [14 empty] | 정도검사 사전점검 관련 비용 청구 차후에 될 수 있게 조정요청 |  |  |  | 테크코리아 |  |  |  | 먼지,유량-서원시스템
| 여천NCC 3공장 | 전송 | [5 empty] | - | [5 empty] | 2023-05-01
| 여천NCC 4공장 | 전송 | [5 empty] | - | [5 empty] | 2023-07-01
2026-09-30 | 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-12-10 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-06-22 | 2025-06-21 | 2026-06-21 | 2차 | 사업장 신청 | 무상 공급으로 가는 이력 확인… | 2021-06-11 | 2025-06-10 | 2026-06-10 | 3차 |  | *25년 유속-정도 사업장 직접 신청 | 2026-02-13 | 월 1회 |  | 750000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우 |  |  | 기기 계약 체결 시 유지보수 계약을 싸게 제출했다고 함, 80만정도는 받아야 하지 않나 (송재석 CJ)
| 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | NO 200ppm | 171 | 10 | 2026-12-10 | 98% | 동우옵트론
| 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | O2 Zero | 2.01% | 10 | 2026-12-10 | 99% | 동우옵트론
| 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | O2 25% | 21.04% | 10 | 2026-12-10 | 93% | 동우옵트론
2026-04-30 | 오라이온코리아 (오리온엔지니어드카본즈) | 전송 | A bolier |  |  |  |  | - |  |  |  | 호남 | [12 empty] | 2025-01-09 | 월 2회 | 2 M/D | 2400000 |  |  |  | 월1회 |  |  |  |  | 자료없음
|  |  | B bolier |  |  |  |  | -
|  |  | C bolier |  |  |  |  | -
|  |  | D bolier |  |  |  |  | -
|  |  | E bolier |  |  |  |  | -
| 오리온엔지니어드카본즈 | 비전송 | F bolier |  |  |  |  | -
2026-04-30 | 일진전기 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-07-30 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2023-01-12 | 2025-01-11 | 2027-01-11 | 1차 |  |  | 2022-10-25 | 2024-10-24 | 2026-10-24 | 2차 |  | #2 Nox 25/7/2 완료 #2 유속 25/9/2 취외완료 | 2026-02-27 | 월 1회 |  | 1180000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우 | 완료
|  |  | 1 | NO 500ppm | 425 | 10 | 2026-05-14 | 97% | [22 empty] | 2022-05-23
|  |  | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-02-18 | 100% | 디엑스지 |  |  |  | 2021-07-19 | 2025-07-18 | 2026-07-18 | 2차 |  |  | 2021-08-17 | 2025-08-16 | 2026-08-16 | 2차 | 25-1545 | [8 empty] | 월1회 | 동우 | - | 동우 | 완료
|  |  | 1 | NO 500ppm | 425 | 10 | 2027-02-18 | 100% | [22 empty] | 2022-05-23
2026-05-31 | 전북대학교병원 | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 |  | 80% | 디엑스지 |  |  | 호남 | 2022-05-03 | 2024-05-02 | 2026-05-02 | 2차 | 26-0343 | 26-0343 (~3/27) | 2021-12-23 | 2025-12-22 | 2026-12-22 | 2차 |  |  | 2026-02-05 | 월 1회 | 1 M/D | 1123000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 테크
| 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | NO 200ppm | 170.9 | 10 | 2026-07-16 | 85% | 동우옵트론
| 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | O2 Zero | 2.02% | 10 | 2026-07-16 | 95% | 동우옵트론
| 오뚜기 대풍공장 | 전송 | 54 | O2 25% | 21.01% | 10 | 2026-07-16 | 95% | 동우옵트론
2026-12-31 | 한국주철관공업 | 전송 | 2 | NO/SO2 200/600ppm | 171.6/524 | 10 | 2027-01-07 | 100% | 발주처 |  |  | 영남 |  | 2023-10-05 | 2024-10-05 |  | 사업장 자체진행 |  |  | 2024-09-29 | 2025-09-29 |  | 사업장 자체진행 |  |  |  |  | 2100000 | 25.12.10_내부 컨설팅 시 3년 계약 사례 접하고, 개인적인 궁금사항으로 문의함 |  |  | 월4회 |  |  |  |  | 자료없음
| 한국주철관 |  | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-07 | 100% | 발주처 | [19 empty] | 내부 보고해보고 연락하겠다고 함
| 한국주철관 |  | 8 | NO 500ppm | 425 | 10 | 2027-01-07 | 100% | 발주처 | [15 empty] | 2026-02-27
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-11-10 | 90%
| 한국주철관 |  | 2 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-11-10 | 85% | 발주처
2026-12-31 | 한솔제지 대전 | 전송 | 2 혐기성 | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 100% | 발주처 |  |  | 본사 | 2022-12-29 | 2024-12-28 | 2026-12-28 | 2차 |  |  | 2022-11-16 | 2024-11-15 | 2026-11-15 | 2차 |  | #3 24/11/22 KEMTI 입고 정도검사 진행여부는 상황별 다름 | 2026-02-13 | 월 2회 |  | 2550000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우 | 완료
|  |  |  | NO 200ppm | 175.8 | 10 | 2026-12-15 | 100% | [20 empty] | 22/11/16(PGA-94)->23/4/17(PGA-93) 다시취득 (LNG 변경,, 혐기성X 확인완료) |  | 2022-07-22 | 2-3호기 가스 같은거 사용 | [5 empty] | 25.12.12 다음 점검 일정에 계약서 전달해주기로 함
|  |  |  | O2 25% | 21.35% | 10 | 2026-10-22 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
|  |  | 3 LNG | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 79% |  |  |  |  | 2022-12-29 | 2024-12-28 | 2026-12-28 | 2차 |  |  | 2023-04-17 | 2024-11-15 | 2026-11-15 | 2차
|  |  |  | NO 200ppm | 175.8 | 10 | 2026-12-15 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
|  |  | 5 | O2 25% | 21.35% | 10 | 2026-10-22 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
|  |  | 4 | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 3차 |  |  | 2021-06-21 | 2025-06-20 | 2026-06-20 | 2차 |  |  | 2026-02-23 | [6 empty] | 월1회 | 동우 | - | 동우 | 완료
|  |  |  | NO 200ppm | 176.3 | 10 | 2026-12-15 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
|  |  |  | O2 25% | 20.3% | 10 | 2026-12-15 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
|  |  | 5 | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 3차 |  |  | 2021-06-22 | 2025-08-10 | 2026-08-10
|  |  |  | NO 200ppm | 175.8 | 10 | 2026-12-15 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
|  |  | 5 | O2 25% | 21.35% | 10 | 2026-12-15 | 100% | [22 empty] | 2022-07-22
2027-02-28 | 한솔제지 천안 | 전송 | 1 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2023-09-29 | 91% | 디엑스지 (삼진아이앤티 통해 구매) |  |  | 본사 | 2021-07-22 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 3차 |  |  | 2021-09-29 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 2차 |  | 9월 초 통합점검으로 9월 중순 취외 요청 9월 취외 완료 상태 | 2026-02-26 | 월 1회 |  | 1150000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
|  |  |  | NO 200ppm | 170 | 10 | 2026-03-20 | 80% |  | 26-0307 | 2026-03-17 | [19 empty] | 2022-06-03
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-03-20 | 88% |  | 26-0307 | 2026-03-17 | [19 empty] | 2022-06-03
2026-11-30 | 현대성우캐스팅 | 전송 | 1 (2공장) (용해로) | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-07-28 | 2025-07-27 | 2026-07-27 | 2차 |  |  | 2021-08-27 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 3차 | 26-0088 | 중간가스는 2set 발주해서 사용하는 방법 고민해봐야할듯..?! (발주처에서는 싫어할…지도 모르지만;;) #1,16 피토관 곧 교체 필요(정문식C) #3 피토관 끝.. 용접 떨어짐?!ㅠ | 2026-03-03 | 월 2회 | 2 M/D | 2200000 |  |  | 2022-05-13 | 월1회 | 동우 | - | 동우
|  |  | 1 | NO 600ppm | 514 | 10 | 2027-01-08 | 100% | [22 empty] | 2022-05-17
|  |  | 3 (2공장) (칩용해로) | NO Zero | N2 | 10 | 2027-02-12 | 90% |  | 26-0081 | 2026-03-06 |  | 2023-10-20 | 2025-10-19 | 2027-10-19 |  |  |  | 2023-06-22 | 2025-06-21 | 2027-06-21 | 1차
|  |  |  | NO 600ppm | 510 | 10 | 2027-02-26 | 86% |  | 26-0081 | 2026-03-06 | [19 empty] | 2022-05-17
|  |  | 16 (1공장 (용해로3호기)) | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-08 | 100% |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2025-07-27 | 2026-07-27 | 2차 |  |  | 2021-09-10 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 3차 | 26-0088 |  | 2026-02-10 | [13 empty] | 8
|  |  | 5 | NO 600ppm | 514 | 10 | 2027-01-08 | 100% | [22 empty] | 2022-05-17
|  |  | 2 (1공장) (칩용해로) | NO Zero | N2 | 10 | 2027-02-12 | 80% |  | 26-0081 | 2026-03-06 |  | 2023-10-20 | 2025-10-19 | 2027-10-19 |  |  |  | 2023-06-22 | 2025-06-21 | 2027-06-21 | 1차 | [8 empty] | 2022-05-13 |  | 동우 | - | 동우
|  |  |  | NO 600ppm | 510 | 10 | 2027-02-26 | 65% |  | 26-0081 | 2026-03-06 | [19 empty] | 2022-05-17
2026-03-31 | 현성세라믹 | 전송 | 1 | NO/SO2 Zero | N2 | 10 | 2026-08-06 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2022-03-03 | 2024-03-02 | 2026-03-02 | 2차 | 26-0315 | 26-0315 (~3/24) | 2021-12-28 | 2025-12-27 | 2026-12-27 | 2차 |  | 지원금 대상으로 빠른 진행 요청 | 2025-09-15 | 월 1회 |  | 1050000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 테크 | 완료
|  |  |  | NO/SO2 500/500ppm | 425/421 | 10 | 2026-08-06 | 92%
|  | 비전송?? |  | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-11-20 | 100% |  |  |  |  | 2024-05-23 |  | 2026-05-22 | 1차
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-11-20 | 98%
| 휴스틸 |  |  | Dust | [8 empty] | 2023-11-21 | 2024-05-23 | 2026-05-22 | 2차
2026-11-30 | 휴스틸 | 전송 | 13 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-22 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 2026-09-27 | 2차 |  |  | 2021-08-17 | 2025-08-16 | 2026-08-16 | 2차 |  |  | 2026-03-03 | 월 1회 |  | 1300000 |  |  |  | 월1회 | 동우 | - | 동우
| 휴스틸 |  | 1 | NO 500ppm | 430 | 10 | 2027-01-22 | 100%
| 휴스틸 |  | 17 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-22 | 100%
| 휴스틸 |  | 5 | NO 500ppm | 430 | 10 | 2027-01-22 | 100%
2026-07-31 | 영화금속 | 전송 | 27 | NO/SO2 Zero | N2 | 10 | 2027-01-15 | 99% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2022-12-13 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2차 |  |  | 2022-11-29 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 2차 |  |  |  | 월 2회 |  | 1100000 |  |  |  | 월2회 | 동우 | - | 동우
| 휴스틸 |  | 1 | NO/SO2 300/300ppm | 255/255 | 10 | 2027-01-15 | 99% | [16 empty] | 2026-02-23
2026-12-31 | 금강공업 언양 |  | 25 | NO Zero | NO Zero |  | 2026-11-26 | 100% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2022-08-09 | 2024-08-08 | 2026-08-08 | 2차 |  |  | 2022-03-24 | 2024-03-23 | 2026-03-23 | 2차 |  |  | 2026-02-20 | 월 1회 |  | 1200000 | 26.03.04_부착면제 예정으로 정도검사 홀딩…
|  |  |  | NO 500ppm | 427 |  | 2026-11-26 | 95%
2026-12-31 | 디알액시온 원산 |  | 7 | NO Zero | N2 |  |  | 26% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2022-12-13 | 2025-01-17 | 2027-01-16 | 2차 |  |  | 2022-09-30 | 2024-09-29 | 2026-09-29 | 2차 |  |  | 2026-02-03 | 월 1회 |  | 1100000 | 25.11.19_내년 유지 유선 통화 완료 (서병재T)
|  |  |  | NO 600ppm | 510 |  | 2026-07-03 | 94%
2027-01-31 | 롯데패키징솔루션즈 평택 (구. 롯데알미늄 평택) |  | 12 | NO Zero | N2 |  | 2027-01-07 | 93% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2021-01-26 | 2025-12-06 | 2026-12-06 | 4차 |  |  | 2020-11-30 | 2025-11-29 | 2026-11-29 | 2차 |  |  | 2026-02-23 | 월 1회 |  | 950000 | 가스 일괄구매 26년 1월 재검토 예정
|  |  |  | NO 200ppm | 170 |  | 2027-01-07 | 92%
|  |  |  | O2 Zero | 2% |  | 2026-12-17 | 99%
|  |  |  | O2 25% | 21.02% |  | 2026-09-15 | 85%
2026-05-04 | 영월빛드림 |  |  | NO Zero | N2 |  | 2026-06-18 | 100% | 요청 시 |  |  | 본사 | [13 empty] | 주 1회
|  |  |  | NO | 34 |  | 2026-05-19 | 100%
|  |  |  | O2 25% | 21.13% |  | 2026-06-18 | 100%
2026-04-30 | 롯데패키징솔루션즈 진천 (구. 롯데알미늄 진천) |  | 9 | NO Zero | N2 |  | 2026-12-17 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2022-08-23 | 2024-08-22 | 2026-08-22 | 1차 |  |  | 2022-05-17 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | 1차 |  |  | 2026-01-14 | 월 1회 |  | 950000
|  |  |  | NO 200ppm | 173.3 |  | 2026-12-17 | 100%
2026-05-31 | 태평양금속 (구미) |  | 1 | NO Zero | N2 |  | 2026-09-17 | 100% | 디엑스지 |  |  | 영남 | 2023-04-11 | 2025-04-10 | 2027-04-10 | 2차 |  |  | 2022-12-14 | 2024-12-13 | 2026-12-13 | 2차 |  | #1,2,59-Nox 일괄진행(25년) | 2026-01-29 | 월 1회 (긴급 50만) | 2 M/D | 1312500
|  |  |  | NO 600ppm | 510 |  | 2026-09-17 | 100%
|  |  | 2 | NO Zero | N2 |  | 2026-09-17 | 100%
|  |  |  | NO 600ppm | 510 |  | 2026-09-17 | 98%
|  |  | 59 | NO Zero | N2 |  | 2026-09-17 | 100% |  |  |  |  | 2023-06-28 | 2025-04-17 | 2027-04-16 | 2차
|  |  |  | NO 600ppm | 510 |  | 2026-09-17 | 97%
2026-08-31 | 삼일씨엔에스 |  | 7 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-06-25 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2023-04-18 | 2025-04-17 | 2027-04-17 | 1차 |  |  | 2022-08-24 | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 2차 |  |  | 2025-08-08 | 월 0.5회 |  | 1500000
|  |  |  | NO 200ppm | 170 | 10 | 2026-06-25 | 100%
|  |  |  | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-06-25 | 100%
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-06-25 | 100%
2026-12-31 | 이구산업 |  | #A3 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-03-19 | 73% | 디엑스지 | 26-0197 | 2026-03-13 | 본사 | 2023-08-18 | 2025-08-17 | 2027-08-17 |  |  |  | 2023-07-19 | 2025-07-18 | 2027-07-18 | 1차 | 25-1623 (완료) | #A28(25) 유속재재산정 필요 #A5(3) 정도검사 때 유속 재확인 필요할듯…. A28 올해 대상 아니여서 유지보수 할지 말지는 CS 팀에 문의하고 결정 예정 (5/22) | 2026-02-13 | 월 2회 |  | 1400000
|  |  |  | NO 600ppm | 510 | 10 | 2026-03-19 | 72% |  | 26-0197 | 2026-03-13
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-03-19 | 81% |  | 26-0197 | 2026-03-13
|  |  | #A28 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-03-19 | 85% |  | 26-0197 | 2026-03-13 | [7 empty] | 2023-06-22 | 2025-04-22 | 2026-04-21 | 3차 |  |  | 2026-02-27
|  |  |  | NO 600ppm | 510 | 10 | 2026-03-19 | 65% |  | 26-0197 | 2026-03-13
|  |  |  | O2 25% | 미사용 |  | 2025-04-14
2026-11-30 | 디에스우일바이오 |  | 1 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-08-12 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2023-11-15 | 2025-11-14 | 2027-11-14 | 2차 |  |  | 2023-11-17 | 2025-11-26 | 2027-11-16 | 1차 |  |  | 2026-02-06 | 월 1회 |  | 1250000 | 25.10.29 통화_배출량 감소로 부착면제 예상
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2026-08-12 | 86% | [20 empty] | 25.12 폐쇄가능성 있어 소모품 발주 가급적 홀딩 (25.11.21_우용린B 통화완료)
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-08-12 | 100%
2026-12-31 | AMMK (구.한국타코닉) |  | A6 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-11-20 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2023-10-30 | 2025-10-29 | 2027-10-29 | 1차 |  |  | 2023-06-28 | 2025-06-27 | 2027-06-27 | 1차 |  | 7/2 유속계 취외 | 2026-02-27 | 월 1회 | 2M/D | 1500000
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2026-03-19 | 61% |  | 26-0187 | 2026-03-13
|  |  | A7 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-11-05 | 100% |  |  |  |  | 2023-11-20 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 1차
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2026-03-19 | 72% |  | 26-0187 | 2026-03-13
2026-09-06 | 김포발전-TMS |  |  | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 85% | 디엑스지 (요청 시) |  |  | 본사
|  |  |  | NO 40ppm | 34 | 10 | 2025-09-13 | 95% | [15 empty] | 9/17(수) -정도검사 예정
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2025-10-30 | 92%
| 김포발전-SCR |  |  | NO Zero | N2 | 47 |  | 45%
|  |  |  | NO 500ppm | 425 | 10 | 2025-10-30 | 90%
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2025-10-30 | 100%
2026-12-31 | GS EPS (SCR 제외) |  | 7 (복합4호기) | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 100% | 발주처 (정두현GJ 확인) |  |  | 본사 | 2023-11-16 | 2025-11-15 | 2027-11-15 |  | 청구불가 |  | 2016-03-22 | 2025-03-21 | 2026-03-21 |  |  | 수수료 발주처 부담 (별도 S/O 발행 X) | 2025-09-09 | 월 1회 SCR분기1회 | 2M/D | 1980000
|  |  |  | NO 50ppm | 40 | 10 | 2026-04-29 | 90%
|  |  |  | O2 25% | 20.97% | 10 | 2026-04-22 | 68%
|  |  | 8 (복합4호기) | NO/O2 Zero | N2 | 10 |  | 100%
|  |  |  | NO 50ppm | 40 | 10 | 2026-04-29 | 90%
|  |  |  | O2 25% | 20.97% | 10 | 2026-09-04 | 85%
2026-03-31 | 삼우 2공장 | 전송 | 16 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-09-17 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2024-02-06 | 2026-02-05 | 2028-02-05 | 1차 |  |  | 2024-02-16 |  | 2026-02-15 | 1차 | 25-3389 |  | 2026-03-03 | 월 1회 | 1 M/D | 1000000 | 3% 인상가능하나… 5만원 이상으로 맞춰보겠다고 함 허나 | [8 empty] | 26년 1월 O2 가스 제거
|  | 전송 |  | NO 500ppm | 431 | 10 | 2026-09-17 | 91%
2027-03-31 | 브이피에이치메탈 |  | 1 | Dust | [7 empty] | 영남 | 2023-12-13 | 2025-12-12 | 2027-12-12 | 2차 |  |  | 2023-10-26 | 2025-10-25 | 2027-10-25 |  |  |  | 2026-02-09 |  |  | 1300000 | 10월 예산미반영으로 동결
2026-04-30 | 명화공업(CPC) | 전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2027-01-14 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2024-04-09 |  | 2026-04-08 | 1차 | 26-0313 | 26-0313 (~3/24) | 2024-03-11 |  | 2026-03-10 | 1차 | 26-0313 |  | 2026-02-24 | 월 1회 | 1 M/D | 1500000
|  |  |  | NO 600ppm | 512 | 10 | 2027-01-14 | 98%
| 명화공업-세명(COBA) | 전송 | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-09-04 | 100% |  |  |  | 본사 | 2025-01-23 |  | 2027-01-22 | 1차 |  |  | 2024-11-07 |  | 2026-11-06 | 1차
|  |  |  | NO 600ppm | 510 | 10 | 2026-09-04 | 99%
2026-12-31 | 울산 GPS | 전송 (TMS) | 6 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-02-19 | 85% |  | 23-0046 | 2026-02-06 | 영남 | 2024-09-09 |  | 2026-09-08 | 1차 |  |  | 2023-09-06 | 2025-09-05 | 2027-09-05 | 1차 |  |  |  | 주1회 | 2M/D
|  |  |  | NO 40ppm | 34 | 10 | 2026-07-07 | 100%
|  |  |  | O2 25% | 21.01% | 10 | 2026-02-20 | 75% |  | 23-0046 | 2026-02-06
|  |  | 7 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-02-19 | 85% |  | 23-0046 | 2026-02-06
|  |  |  | NO 40ppm | 34 | 10 | 2026-07-07 | 100%
|  |  |  | O2 25% | 21.06% | 10 | 2026-02-20 | 71% |  | 23-0046 | 2026-02-06
|  | (보조보일러) | 8 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-02-19 | 99% | 비전송 | 23-0046 | 2026-02-06 |  | 2024-09-09 |  | 2026-09-08 | 1차 |  |  | 2023-09-06 | X | 해당없음 | 1차 |  | #8,9 비전송 |  | 주1회 1대씩 점검 → 격주점검 | 2M/D
|  |  |  | NO 40ppm | 34 | 10 | 2026-01-23 | 90% |  | 26-0069 | 2026-02-06
|  |  |  | O2 25% | 21.01% | 10 | 2026-02-20 | 100% |  | 23-0046 | 2026-02-06
|  |  | 9 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-02-19 | 99% |  | 23-0046 | 2026-02-06
|  |  |  | NO 40ppm | 34 | 10 | 2026-01-23 | 90% |  | 26-0069 | 2026-02-06
|  |  |  | O2 25% | 21.01% | 10 | 2026-02-20 | 99% |  | 23-0046 | 2026-02-06
2026-12-31 | 코미코 | 전송 | 1 | NO/O2 Zero | N2 | 10 | 2026-07-30 | 99% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2025-06-09 |  | 2027-06-08 | 1차 |  |  | 2025-07-02 |  | 2027-07-01 |  |  | 피토관 휨발생으로 재제작 | 2026-02-19 | 월 1회 |  | 1370000 | [9 empty] | 25.12.12_12/15~19 사이에 계약서 재작성 여부 연락준다고 함
|  |  |  | NO 600ppm | 510 | 10 | 2026-07-30 | 89%
|  |  |  | O2 25% | 21.02% | 10 | 가스 회수
2026-03-23 | 한국가스공사 창원수소 |  | 1 | NO/O2 Zero |  | 10 | 2024-02-22 |  | 발주처 |  |  | 호남 | 2025-03-07 |  | 2027-03-06 | 1차 |  |  | 2023-06-09 | 2025-06-08 | 2027-06-08 | 1차 |  |  |  | 월 1회 | 2M/D | 978146.1538
|  |  |  | NO 500ppm |  | 10 | 2025-11-27
|  |  |  | O2 25% |  | 10 | 2025-11-27
2026-08-31 | 프린스페이퍼 (네오그린텍) | 전송 | 1 (비전송) | NO Zero | N2 | 10 | 2025-12-04 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 | 2022-02-25 | 2024-02-24 | 2026-02-24 | 2차 |  |  | 2022-02-03 | 2023-09-04 | 2025-09-03 | 2차 |  |  | 2025-12-23 | 분기 1회 |  | 1000000 | [9 empty] | 23/7/21 동결진행
|  |  |  | NO/SO2 200/200ppm (SO2 비전송) | 170.5/171.6 | 10 | 2026-03-05 | 100% | [29 empty] | 참조 : 영업담당자 송재석차장에게도 내용 공유 후 의견 공유 시, 긴급점검도 거의 없는 곳이라, 올해 동결해도 되지 않을까 싶다
|  |  |  | O2 Zero | 2% | 10 | 2025-12-26 | 28% |  | 26년 2월 발주 계획
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2025-12-26 | 100%
Dust
2026-03-31 | 검단지역난방설비 (청라에너지) | 비전송 | 1 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-05-24 | 100% | 디엑스지 |  |  | 본사 |  |  |  |  | 25-3058 | 25-3058 (도착완료) |  |  |  |  | 25-3058 |  |  | 월1회 | 1 M/D | 1500000 |  |  |  | 월1회
|  |  |  | NO 100ppm | 85 | 10 | 2026-05-24 | 88%
|  |  |  | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-11-24 | 95%
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-11-24 | 90%
|  |  | 2 | NO Zero | N2 | 10 | 2026-05-24 | 100% | [23 empty] | 월1회
|  |  |  | NO 100ppm | 85 | 10 | 2026-05-24 | 90%
|  |  |  | O2 Zero | 2% | 10 | 2026-11-24 | 96%
|  |  |  | O2 25% | 21% | 10 | 2026-11-24 | 92%
2026-06-30 | 한국 바스프 여수 (한전산업개발) (구.사이스여수열병합) | [10 empty] | 호남 | [13 empty] | 분기1회 | 2 M/D | 1200000
2026-12-31 | 앰코테크놀로지 송도 |  | 4,5 | NO Zero | N2 | [6 empty] | 본사
|  |  |  | NO 200ppm | 175ppm
|  |  |  | O2 | 21% | [8 empty] | 2025-02-04 | 2026-02-03
2027-02-28 | 클린코리아 경주 |  |  | NO Zero | N2 | [6 empty] | 영남 | [13 empty] | 월2회 |  | 1250000
NOx,SO2,CO
O2 25%
차압센서
2026-01-09
2026-03-31
820000
2023-07-18
1080
2025-02-14
ㅇ
1550000
660000
1380000
24091104
정도검사
민간사업장
26/2/12~26/12/31
2026-04-30
58/31
현금
710000
ㅅ
2026-03-31
ㅎ
ㅇ
2024-04-05
2025-11-25
4
1550000
엔투비
서
코오롱
소모품
2024-06-03
[10 empty] | 감리파견 | [31 empty] | 어음
SSR 외
2750000
[9 empty] | Sampling Pump | [31 empty] | 2025-07-31
1899-12-31
980000
소모품
1040000
2025년 1월
ahskflkw
1680
ㅎ
민간사업장
2026-04-30
22
Note on N1: 23/7/11 양식 수정
Note on T1: 23/7/11 수정 +2, +2, +1, +1, +1
Note on E4: NO 300→200ppm변경 (DW-22-466)
Note on G4: 5/27 40->47L (입고안된다고 함)
Note on J4: 알루미늄
Note on O4: 25/5/21
Note on P4: 발주처 3월 요청 (실 정도검사 일정 진행 시, 정도검사 목적으로 난방을 떼야하기에)
Note on U4: 25/8/8 설치
Note on N6: O2 신규분
Note on E8: NO 300→200ppm변경 (DW-22-466)
Note on O8: 25/5/21
Note on P8: 발주처 3월 요청 (실 정도검사 일정 진행 시, 정도검사 목적으로 난방을 떼야하기에)
Note on T8: p-17-011
Note on U8: 25/8/8 설치 김가영: 가동 중지로 인해
Note on E12: NO 300→200ppm변경 (DW-22-466)
Note on O12: 25/5/21
Note on P12: 발주처 3월 요청 (실 정도검사 일정 진행 시, 정도검사 목적으로 난방을 떼야하기에)
Note on T12: 17-008-FLOW
Note on U12: 25/8/8 설치
Note on O23: 25/12/30
Note on U23: 25/1/23
Note on E24: so2 비전송 확인
Note on H25: 8/23 납품
Note on T25: PGA-91-24-004
Note on E30: 25.08 Range 변경 600/600→200/200 25.09?? CO 추가
Note on E31: 25.08 Range 변경 600/600→200/200 25.09?? CO 추가
Note on H36: 24/9/27 납품
Note on V36: 26/2/13 (점검일지 참고함)
Note on O50: 25/8/20 (기준일 변경)
Note on U50: 25/2/17 차압센서 납
Note on O54: 25/10/21~22 산소만 25/11/3
Note on U54: 25/9/29 완료
Note on E57: 24.08 신규 구매
Note on O58: 25/8/20 (기준일 변경)
Note on U58: 23/3/8 유속계재정도검사진행
Note on E61: 24.06 신규 구매
Note on N62: 외근보고서 참조
Note on O62: 24/8/21
Note on U62: 25/9/29 완료
Note on E63: 200→500ppm (8/20)
Note on O65: 일정 당겨서 받음
Note on N66: 외근보고서 참조
Note on O66: 24/8/21
Note on U66: 25/9/29 완료
Note on E67: 200→500ppm (8/20)
Note on N70: 외근보고서 참조
Note on O70: 24/8/21
Note on U70: 25/9/29 완료
Note on E71: 200→500ppm (8/20)
Note on O74: 24/9/26~27
Note on U74: 24/10/25 KTL 입고
Note on O77: 24/9/26~27
Note on O78: 25/5/21
Note on U78: 25/5/20 취외 (발주처 신청)
Note on U80: 25/5/20 취외 (발주처 신청)
Note on O82: 26/2/4~4 25/2/2~3
Note on T82: 두일테크
Note on AA82: 일반2회 정기2회
Note on AF82: 여분교체
Note on O83: 26/2/4~4 25/2/2~3
Note on G84: 25/7/17 30리터 변경발주
Note on O84: 26/2/4~4 25/2/2~3
Note on O87: 26/1/20
Note on U87: 25/6/26 설치
Note on O91: 기준일 변경 26.05.29→01.20 (정도검사 : 26.01.21)
Note on H95: 24/10/11 납품
Note on O95: 25/7/26
Note on P95: 7/16 확정
Note on U95: 25/6/25 설치
Note on H99: 27.01.20
Note on O99: 25/7/8 완료 (사업장 신청)
Note on O103: 25/2/26 26/2/12~13
Note on U103: 25/11/5 설치
Note on O106: 26/2/12~13
Note on O108: 25/8/5 시행
Note on P108: 25.08 기준 차기 정도검사 시 Nox Range 변경 필요
Note on U108: 25/1/21 25/6/23
Note on H109: 레인지 변경 26년 4~5월 예상
Note on O113: 25/3/26~28
Note on P113: 26/3/25-27
Note on O114: 25/3/19~21
Note on P114: 26/3/18~20 확정
Note on U114: 26/2/13 설치 25/1/23 설치
Note on O116: 25/3/19~21
Note on P116: 26/3/18~20 확정
Note on U116: 26/2/13 설치 25/1/23 설치
Note on O118: 25/3/19~21
Note on P118: 26/3/18~20 확정
Note on U118: 26/2/13 설치 25/1/23 설치
Note on O120: 25/3/19~21
Note on P120: 26/3/18~20 확정
Note on U120: 6/13 설치
Note on O124: 25/3/19~21
Note on P124: 26/3/18~20 확정
Note on U124: 26/2/13 설치 25/1/23 설치
Note on O128: 24/2/7 26/2/24
Note on V128: 25/8/19 유속계 반출
Note on AE128: 2023-07-31
Note on AE130: 2023-08-01
Note on N131: 외근보고서
Note on O133: 25.11.28
Note on U133: 25/5/30 취외 6/12 설치
Note on U137: 26/1/21 취외 26/1/30 재설치
Note on O141: 24.12.26~27
Note on U141: 25/8/28 유속계 탈거
Note on A145: 실 계약서는 2028-01-31 썼는데 발주서가 그렇게 옴 이진호 과장님 12월 중 연장 작업하신다고 함 (26.03.05)
Note on O145: 25/10/23~24
Note on U145: 25/10/1 설치완료
Note on O153: 25/8/20
Note on P153: 24/9/23 예정
Note on A161: 25.02.18 / 26.02.10 기존대로 진행
Note on P161: 25/12/16
Note on H163: 비전송으로 유효기간 관리 안함 (2년마다 교체)
Note on H166: 비전송으로 유효기간 관리 안함 (2년마다 교체)
Note on O167: 25/10/15~16
Note on U167: 25/9/18 완료
Note on O169: 25/10/15~16
Note on U169: 25/9/18 완료
Note on O171: 25/8/12
Note on U171: 25/9/18 완료
Note on O173: 25/8/12
Note on U173: 25/9/18 완료
Note on U175: 6/10 설치
Note on AC175: 24년 110만, 25년 115만
Note on H176: 유효기간 관리안함
Note on O177: 25/9/8~9 확정
Note on U177: KTL 4/1 (발주처 신청)
Note on O179: 25/9/8~9 확정
Note on O181: 25/4/25
Note on P181: 25/4/25 확정
Note on U181: 25/11/27 취외 25/12/16 설치
Note on H182: 25/10/31 다른 가스 교체(무상)
Note on H185: 26.01.15 교체 (1/14 현장수령..) 추정일자 작성
Note on I185: 이전꺼 갖고있다고 함
Note on O189: 25/4/25
Note on P189: 25/4/25 확정
Note on U189: 추정 이설로 인해 정도검사 다름 26/1/15 반출 26/1/29 재설치 기준일 변경 2027.01.21
Note on V189: 27년 1월에 진행해야 함
Note on O193: 25/10/21
Note on U193: 25/10/14 재설치
Note on O195: 25/9/3~4
Note on U195: 25/8/6 설치완료
Note on AE195: 유효기간 : 2023.04.27
Note on U197: 25/8/6 설치완료
Note on U201: 25/8/6 설치완료
Note on U203: 25/8/6 설치완료
Note on AC205: 210->250
Note on O209: 2/16
Note on O213: 25/11/17~18
Note on U213: 25/8/1 설치
Note on O215: 25/11/17~18
Note on O217: 25/11/17~18
Note on O219: 25/11/17~18
Note on O221: 25/3/26
Note on U221: 25/4/14 설치완료
Note on U223: 24/5/13 설치
Note on O233: 25/5/8~9
Note on U233: 25/9/17 재설치완료
Note on V233: 25/8/21 취외
Note on H263: 리크 발생으로 6월말 무상 교환
Note on N270: 김가영: 예상일
Note on O270: 25/1/15
Note on U270: 24/11/6 설치
Note on N272: 김가영: 예상일
Note on O272: 25/7/2
Note on U272: 25/9/12 설치
Note on O274: 4/26
Note on U274: 25/12/11 설치완료
Note on N283: 추정
Note on O283: 24/12/17
Note on U283: 11/17 설치
Note on N286: 추정
Note on O286: 24/12/17
Note on T286: 22/11/16(PGA-94)->23/4/17(PGA-93) 다시취득
Note on U286: 11/17 설치
Note on O289: 25/7/16
Note on U289: 25/7/16 설치완료
Note on O292: 25/7/16
Note on U292: 21/8/11 유속변경정도검사(1차) 25/8/29 유속계 취외
Note on O295: 25/7/10
Note on U295: 25/10/13
Note on O298: 25/8/7 완료
Note on U298: 25/4/3 설치완료
Note on O300: 25/11/5
Note on U300: 25/7/9 설치완료
Note on O302: 25/8/7 완료
Note on U302: 25/4/3 설치완료
Note on O304: 25/11/5
Note on U304: 25/7/9 설치완료
Note on O306: 3/26
Note on U306: 25/12/26 설치
Note on O311: 25/10/1
Note on U311: 25/9/9 유속계 설치
Note on O315: 25/1/10
Note on U315: 23/6/5 유속변경 25/6/27 설치
Note on O317: 8/13 시행
Note on H319: 24/2/22 교체
Note on N319: 영남CS 필증확인함
Note on O319: 25/1/17 시행 기준일 변경
Note on O321: 25/12/2
Note on O328: 8/6
Note on O330: 25/4/17~18
Note on U330: 25/1/23 설치
Note on H334: 24/4/3 교체
Note on O334: 25/4/17~18 비용,관리 측면 이유로 앞당겨서 시행
Note on N336: 4/14 추정
Note on O336: 25/4/18
Note on U336: 8/12 취외 9/10 재설치
Note on O340: 25/9/4
Note on U340: 7/3 취외, 7/17 재설치
Note on U343: 유속 변경에 따른 재 정도검사 45m/s→43m/s→25m/s
Note on O346: 25/11/27
Note on O349: 25/10/28
Note on U349: 25/7/2 취외 25/7/22 재설치
Note on O351: 25/10/28
Note on O359: 25/11/26???
Note on U359: 25/3/27 반출확정
Note on O365: 26/2/10
Note on V365: 26/2/9~10 유속계 취외
Note on N367: dust
Note on O367: 25/12/3
Note on U367: 25.11.25 설치완료
Note on U372: 25/9/16 설치
Note on N384: 외근보고서 참조
Note on T384: PGA-91-24-017
Note on T387: TK-XF-20M- 23035
Note on U387: 6/12설치
Note on O390: 2/26
Note on T390: 김가영: 21/8/7_PGA-91->22/2/3 PGA-92-22로 정도검사 다시 취득
Note on H392: 25/1/17 납품
Note on H393: 25/1/17 납품
Note on H394: 25/1/17 납품
Note on E406: Fuji